Экспорт данных из дисковой петли WSG в формат CSS v3.0

# Инструкция пользователя

1. Назначение.

Программа CSSExport.exe (DLDE - DiskLoop Data Exchange) предназначена для формирования фрагментов цифровых записей в формате CSS v3.0 из дисковой петли ГАРМ WSG. Программа работает под управлением ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP в интерактивном режиме, имеет удобный оконный интерфейс, позволяющий выбрать из предложенного списка необходимую станцию по ее коду, требуемый канал (каналы) и задать стартовое время для выборки и длительность фрагмента (рис.1).

Рис. 1 Внешний вид диалогового окна программы CSSExport.

В результате работы программы формируются несколько файлов: фрагменты цифровых записей по каждому из выбранных каналов в бинарном виде и файл-заголовок *.wfdisc (*.wfd) - описатель данных в текстовом виде (таблица 1). Все файлы располагаются в одном каталоге, выбранном пользователем.

Тип данных волновой формы (формат представления) - i4(long) для машин типа IBM PC.

Таблица 1. Описание параметров строки файла описателя *.wfdisk (*.wfd)

| название параметра | Формат представления | Тип в терминах языка программирования Си | Позиции в строке | ## Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sta | ## c8 | ## char[7] | 1-6 | ## Код станции |
| Chan | c8 | char[9] | 8-15 | Название канала |
| time | f8 | double | 17-33 | Время первого отсчета –в секундах относительно 01.01.1970 года |
| wfid | i4 | Long | 35-42 | Код волновой формы* |
| chanid | i4 | Long | 44-51 | Код операции с каналом* |
| jdate | i4 | Long | 53-60 | Юлианская дата в формате YYYYdoy, где YYYY - год, doy - день в году |
| endtime | f8 | double | 62-78 | Время последн. отсчета time+(nsamp-1)/samprate в секундах относительно 01.01.1970 года |
| nsamp | i4 | Long | 80-87 | Количество отсчетов |
| smprate | f4 | Float | 89-99 | Частота дискретизации – число отсчетов в секунду |
| calib | f4 | Float | 101-116 | Коэффициент преобразования в нм/count |
| calper | f4 | Float | 118-133 | Период, к которому относится calper, в сек |
| instype | c6 | char[7] | 135-140 | Тип датчика |
| segtype | c1 | Char | 142-142 | Тип сегмента* |
| datatype | c2 | char[3] | 144-145 | Тип данных |
| clip | c1 | Char | 147-147 | - |
| dir | c64 | Char[65] | 149-212 | Каталог расположения файла данных |
| Dfile | c32 | Char[33] | 214-245 | Имя файла данных |
| foff | i4 | Long | 247-256 | Позиция (смещение от начала файла) первого отсчета в байтах |
| commid | i4 | Long | 258-265 | Код комментария* |
| lddate | date | Char[19] | 267-283 | Дата создания файла-описателя |

Программа заполняет большую часть наиболее важных полей, которые в таблице закрашены светло-серым цветом. Остальные поля, значения которых отсутствуют и нужны только при использовании полного формата CSS v3.0, заполняются по стандарту либо «-1», либо прочерком «-». Так как программа записывает созданные в формате CSS v3.0 волновые формы в тот же каталог, где сохраняется файл описатель, то в поле ”dir” - каталог расположения файла - данных ставится знак « . », означающий «здесь же, где и описатель».

Пример файла-заголовка для записей станции OBN тремя каналами BHZ, BHN, BHE (длинные строки расположены в несколько строк).

OBN    BHZ        974451600.00000       -1       -1   2000321  974452500.00000    18000  20.0000000         0.159326         1.000000 -      - i4 - .                                                                090000-17112000.BHZ.OBN                   0       -1 -

OBN    BHN        974451600.00000       -1       -1   2000321  974452500.00000    18000  20.0000000         0.168849         1.000000 -      - i4 - .                                                                090000-17112000.BHN.OBN                   0       -1 -

OBN    BHE        974451600.00000       -1       -1   2000321  974452500.00000    18000  20.0000000         0.172229         1.000000 -      - i4 - .                                                                090000-17112000.BHE.OBN                   0       -1 -

При старте программа обращается к базе данных ГАРМ WSG и считывает оттуда весь набор сейсмических станций, который отображается слева в виде списка. При выборе конкретной станции производится считывание из БД списка каналов этой станции. Он отображается в виде набора пустых белых окошечек рядом с названиями каналов справа.

Программа CSSExport имеет файл настроек CSSExport.ini, который расположен в том же каталоге, где лежит CSSExport.exe (как правило, это С:\Program files\WSG\Util). Файл содержит посекционное описание начальных параметров для каждой станции, для которой требуется проводить экспорт данных. Файл оформлен в стандарте ini-файлов ОС Windows. Он содержит два вида секций - системную ([SYSTEM]) и станционную. Системная секция имеет 1 параметр - код активной станции (STATION), который обновляется автоматически. Каждая станционная секция имеет наименование, совпадающее с кодом станции. Станционные секции создаются автоматически во время работы программы, в тело секции записываются следующие параметры:

TIME - дата и время в системном формате (который установлен для данной временной зоны в системных настройках),

TIMEQTY - длительность временного интервала в том же формате (только время).

Кроме того, пользователь может определить в станционной секции дополнительный параметры, описывающие амплитудные характеристики каналов:

Calib.*** - значение калибровочного коэффициента по смещению в нм/отсчет (*** - наименование канала),

Calper.*** - значение периода, к которому относится значение калибровочного коэффициента в Гц (*** - наименование канала). Как правило, это середина АЧХ канала (при столообразной ее форме).

Значения Calper и Calib задаются для каждого канала.

Пример файла настроек для 1-й станции:

[SYSTEM]

STATION=OBN

[OBN]

TIME=06.06.98 0:00:00

TIMEQTY=24:30:00

Calib.bhz=0.09

Calper.bhz=1.

Calib.bhn=0.09

Calper.bhn=1.

Calib.bhe=0.09

Calper.bhe=1.

2. Работа с программой.

- Отредактировать файл настроек CSSExport.ini:

  - задать код активной станции,

  - определить и записать в ее секцию амплитудные параметры для выбранных каналов (Значения Calper и Calib).

- Для удобства работы создать ярлык (CSSexport) на рабочем столе и/или в меню программ.

- Запустить программу с помощью ярлыка.

- Выбрать в окне диалогового интерфейса необходимую станцию (при этом в системную секцию файла настроек будет автоматически помещен код активной станции).

- Выбрать необходимые каналы одиночным "щелчком" мыши в пустых белых окошках рядом с названиями каналов (появятся "галочки").

- Задать дату и время начала выборки и длительность временного интервала  в предназначенных для этого окнах в системном формате.

- Нажав на кнопку , выбрать каталог, в который будут записываться данные, и задать имя файла-заголовка (*.wfdisc). Полный путь к этому каталогу и имя файла появится в окне.

- После проверки в правильности выбранных Вами параметров, нажмите на кнопку с надписью «Экспортировать».

- При правильной работе программы на фоне уже известного рабочего окна появляется надпись, говорящая о завершении форматирования данных в формат CSS v3.0

- Нажмите “OK” в появившемся окне и можете далее аналогичным образом продолжить экспорт других фрагментов записей или завершить работу с программой, “нажав” кнопку “Выход”.

3. Сообщения об ошибках.

Программа имеет диагностику возможных ошибок пользователя.

- При отсутствии в поле каталога данных наименования файла программа выдает диагностическое сообщение и предлагает выбрать путь и имя файла-заголовка (*.wfdisc).

- При невозможности создать файл (отсутствие места на диске, неверный путь, неготовность устройства и т.д.) программа сообщает об этом и прерывает процесс экспорта.