Программа получения данных из системы NTSR в непрерывном режиме (RNRTSNT версия 2.0)

# Инструкция пользователя

- Назначение.

Программа RNRTSNT предназначена для получения в реальном масштабе времени данных из системы NRTS по протоколу TCP/IP с последующим сохранением их в дисковой петле и в базе данных пакета «Система обработки сейсмических данных» WSG 5.0 и выше. Программа работает в среде операционных систем MS Windows 9x/NT/2K/XP/2003.

Внимание: Использование программы предполагает предварительную установку пакета «Системы обработки сейсмических данных» WSG версий 5.0 и выше. В противном случае программа выдаст сообщение об ошибке инициализации.

В рабочем окне программы отображаются наименование станций, каналов, дата и время начала последнего принятого блока данных. В нижней части окна выводятся информация о последнем принятом блоке данных (наименование станции, канала, дата и время начала блока данных, тип прибора из базы данных NRTS), общее количество принятых данных в байтах за время работы программы и время, прошедшее после приема последнего блока данных (таймаут). Там же расположено управляющее поле задания режима отображения.

Для работы программе необходим файл настройки (конфигурации) RNRTSNT.INI, описание которого приведено в Приложении 1. Приведение файла настроек rnrtsnt.ini к виду, необходимому для работы текущей версии (v2.0) программы, осуществляется утилитой NewRnrtsntIni, описание которой находится в Приложении 2. Файл конфигурации должен располагаться в том же каталоге, где и сама программа. При отсутствии файла конфигурации программа не выдает никаких сообщений, запуская пустое окно. Требуется остановка программы, создание файла конфигурации с помощью редактора, и ее перезапуск с файлом конфигурации.

При старте программа считывает конфигурационный файл, формирует список станций и каналов, времени начала запроса для передачи его NRTS-серверу. Далее она производит считывание настроек для определения пути к дисковой петле WSG и открытия базы данных WSG по ODBC-ресурсу в следующей последовательности:

- командная строка (формат командной строки: ODBC=[имя источника данных] USER=[имя пользователя] PASSWORD=[пароль пользователя] DATA=[путь к каталогу с данными]),

- файл конфигурации программы (RNRTSNT.INI),

- файл конфигурации пакета «Система обработки сейсмических данных» WSG WSG.ini в системном каталоге Windows,

- при отсутствии информации в командной строке и файлах RNRTSNT.INI, WSG.INI берутся значения по умолчанию (ODBC=WSG, USER=WSG, PASSWORD=WSG, DATA=D:\DATA).

После успешной инициализации соединения с БД программа пытается создать файлы длисковых петель, указанные в Rnrtsnt.Ini, затем отображает рабочее окно и начинает процесс организации подключения к серверу NRTS и передачи данных. Режим записи данных (монофайл дисковой петли или раздельные почасовые файлы) определятеся результатом открытия файлов в базовом каталоге данных пакета «Система обработки сейсмических данных» WSG, указанных в файле настройки Rnrtsnt.Ini. Если программе удается создать монофайл, то данные (для этой станции и канала) пишутся в него, иначе данные за каждый час пишутся в отдельный файл в соответсвующий подкаталог.

Во время работы программы отображается следующая информация (см. рис. 1):

1. Область «Список станций/каналов»:

Station – Имя станции, данные которой запрашиваются.

Channel – Имя канала.

Last count time – время из последнего заголовка блока данных от станции и канала в соответствующей строке.

2. В области «Информация из последнего блока данных» отображается имя станции, имя канала, время и тип прибора. Если соединение с NRTS не установлено, то в этом поле находится сообщение “Connecting…”

3. Область «Кол-во принятых байт» информирует об объеме информации, переданной системой NRTS программе RNRTSNT.

4. Отметка «Silent mode» позволяет отключить вывод информации о принятых данных в рабочее окно программы, что позволяет уменьшить нагрузку на компьютер и ускорить прием данных.

5. Область «Время, прошедшее после приема последнего блока данных» характеризует интервал времени в секундах, прошедший после приема последнего блока данных. Его непрерывный рост может говорить как об отсутствии данных по запрашиваемым каналам в системе NRTS, так и об отсутствии связи с сервером NRTS.

В процессе работы программа пытается соединиться с указанным в файле настройки NRTS-сервером. После установления связи программа передает запрос NRTS-серверу и переходит в режим ожидания ответа. При поступлении данных она производит распаковку и записывает их в дисковую петлю системы WSG. Процесс передачи данных отображается в виде последовательно изменяющейся строки Информация из последнего блока данных. При успешной передаче и распаковке блока данных программа производит запись в файл протокола и переходит в режим ожидания следующего блока.

При нажатии на кнопку  происходит не выход из программы, а только скрытие окна программы. Сама же программа продолжает свою работу. Для дальнейшего управления программой нужно кликнуть по иконке программы в правом нижнем углу экрана.

В появившемся меню можно выбрать “Завершить работу” для выхода из программы или “Активизировать программу”, что бы сделать окно программы видимым.

2. Работа с программой.

- Для удобства работы создать ярлык (RNRTSNT) на рабочем столе и/или в меню программ.

- Произвести при необходимости редактирование файла настройки. Могут изменяться следующие параметры:

2.1. Секция SYSTEM

SERVER – задает имя NRTS-сервера;

GROUPS – определяет количество групп каналов станций;

MODE – устанавливает Отметку “Silent mode”

SCREEN – устанавливает положение окна (свернутое или развернутое)

2.2. Секция LOG

DIR – задает местонахождение log-файла;

2.3. Секция DATA

DIR –задает местонахождение папки с данными;

2.4. Секция DATABASE

ODBC – название источника данных ODBC;

USER – имя пользователя;

PASSWORD – пароль пользователя;

2.5. Секция GROUP#

STATION – задает имя станции в группе;

CHAN – задает список каналов станции;

[ИМЯ КАНАЛА (пример: BHZ00)] – время последней записи для данных станции и канала (приравнивается 0 для получения текущих данных);

SIZEMB – размер файла для данных станции и канала;

[ИМЯ ФАЙЛА (пример: FILE_BHZ00)] – имя файла для данных станции и канала (для создания файлов используется утилита CreateFile, описание которой находится в Приложении 2).

- Запустить программу с помощью ярлыка.

- Убедиться в начале передачи, полноте списка передаваемых данных (снять установленную Отметку “Silent mode”).

- Произвести закрытие основного окна программы нажатием на кнопку . Убедиться, что программа продолжает выполнение (в правом нижнем углу экрана есть иконка ).

- При необходимости изменить передачу данных для других станций, каналов или с другого сервера NRTS остановить программу (см. ниже), провести редактирование параметров и вновь запустить передачу данных.

- Для завершения работы программы вызвать контекстное меню в правом нижнем углу экрана и выбрать пункт “Завершить работу”.

- Для получения автоматического запуска программы при старте компьютера (запуске определенного сеанса пользователя) поместить копию ярлыка программы в папку «Автозагрузка».

3. Сообщения об ошибках.

Программа имеет диагностику возможных ошибок пользователя и настроек.

1. Программа выдает сообщения об ошибке инициализации при отсутствии программного комплекса WSG или неверной настройке ODBC.

2. При невозможности соединиться с сервером (неверное описание сервера, отсутствии доступа по сети и т.д.), при отсутствии в его базе данных сведений о выбранной станции и/или канале, отсутствии запрашиваемых данных программа НЕ СООБЩАЕТ об этом и продолжает процесс попытки организации передачи данных. Требуется произвести выход из программы, устранить причины (редактирование файла настройки, восстановление сетевого подключения, ресурсов ODBC и т.д.) и перезапустить программу.

3. При отсутствии данных по запрашиваемым каналам в системе NRTS или при отсутствии связи с сервером NRTS происходит непрерывный рост счетчика времени, прошедшего после приема последнего блока данных (таймаут).

4. Программа осуществляет запись информации о возникающих ошибках в файл протокола работы (формат файла указан в приложении 3)

Приложение 1. 	Описание конфигурационного файла NRTSREAD.INI.

Список параметров, определяющих работу программы RNRTSNT, находится в файле RNRTSNT.INI, который должен находиться в том же каталоге, что и сама программа RNRTSNT.exe. Пример файла:

[SYSTEM]

GROUPS=2

SERVER=fsuhub.gsras.ru

; MODE=SILENT or DETAIL

MODE=silent

; SCREEN=FULL or HIDE

SCREEN=full

[LOG]

DIR=U:\Log

[DATABASE]

ODBC=wsg_mysql

USER=wsg

PASSWORD=wsg

[DATA]

DIR=U:\DATA

[GROUP1]

FILELENGTH(MIN)=100

SIZEMB=150

STATION=ARU

CHAN=BHZXX, BHNXX, BHEXX

bhzxx=1018341610

FILE_BHZXX=ARU_BHZXX.DAT

[GROUP2]

STATION=YAK

CHAN=BHZ

BHZ=981521686

Строки, начинающиеся с символа “;” или “#”, воспринимаются как комментарий. Описание параметров приведено в таблице ниже.

| Секция | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| [SYSTEM] | ## SERVER | Наименование сервера NRTS (может задаваться как символическое имя или IP-адрес) |
| [SYSTEM] | GROUPS | Количество групп каналов. Нумерация начинается с единицы. Первая группа имеет номер 1, вторая 2 и т.д. в названии соответствующей секции [GROUP#] |
| [SYSTEM] | MODE | Устанавливает режим отображения принятой информации в области «Список станций/каналов»: - silent – отключает отображение информации, - detail – включает отображение информации. |
| [SYSTEM] | SCREEN | Определяет режим отображения при старте: - full – отображает основное окно программы на экране, - hide – не отображает основное окно программы на экране. |
| [LOG] | DIR | Путь на каталог для записи логов (протокола работы) программы. Значение по умолчанию равно “..\log” |
| [DATABASE] | ODBC | Имя источника данных для БД, к которому осуществляется подключение (умолчание –WSG) |
| [DATABASE] | USER | Имя пользователя подключения к БД (умолчание –WSG) |
| [DATABASE] | PASSWORD | Пароль пользователя подключения к БД (умолчание –WSG) |
| [DATA] | DIR | Путь на каталог с данными (базовый каталог данных пакета WSG, умолчание – D:\Data) |
| [GROUP#] | STATION | Наименование станции, каналы которой образуют эту группу (данные которых запрашиваются с сервера NRTS). |
| [GROUP#] | FILELENGTH(MIN) | Максимальная длительность данных в одном непрерывном файле, записываемом в дисковую петлю системы WSG. Задается в минутах. Значение по умолчанию при отсутствии параметра равно 60 минутам, является рекомендованным. При превышении этого интервала времени программа закрывает текущий файл и открывает новый. |
| [GROUP#] | ## SIZEMB | Максимальный суммарный размер, который могут занимать данные каналов, перечисленных в поле CHAN. Задается в мегабайтах. Значение по умолчанию при отсутствии параметра равно 1. |
| [GROUP#] | ## CHAN | Список каналов, перечисляемых через запятую. Например, CHAN=BHZ, BHN, BHE |
| [GROUP#] | ## FILE_% | Имя файла дисковой петли для указанного канала (Пример: FILE_BHZ=OBN_BHZ.DAT) |
| [GROUP#] | ## %(Имя канала) | Время последней записи в базу данных для данного канала (UNIXTIME) |

Замечания по значению параметров.

- Секция [GROUPномер]

FILELENGTH(MIN)

Уменьшение параметра приводит к увеличению количества файлов и записей в БД WSG, что приводит к снижению производительности. Чрезмерное увеличение создает определенные неудобства при удалении старых данных, например, если объем данных превысил параметр SIZEMB. Система удаляет старые данные файл за файлом, пока суммарный объем не вернется в допустимые границы. Удаление целого файла приводит к потере всех данных, записанных в него. Иными словами, хотя программе не хватает всего нескольких байта, она вынуждена будет удалить целый  многочасовой файл, часть информации из которого могла быть доступна, если бы вы выбрали меньший размер файла.

SIZEMB

Суммарный размер SIZEMB во всех секциях должен быть меньше доступного места на диске. В противном случае программа не сможет записывать некоторые файлы данных, и информация будет потеряна.

CHAN

Если канал из списка отсутствует в базе данных WSG (точнее, не описан в таблице Sitechan), то он не будет отображаться в Списке станций/каналов и не будет запрашиваться на сервере NRTS. Пустой Список станций/каналов может означать, что ни одного из запрашиваемых каналов нет в БД WSG. В этом случае сервер NRTS будет отвергать запрос от программы и разрывать соединение. NRTS не будет передавать никаких данных, если хотя бы один запрашиваемый канал отсутствует в системе NRTS.

- Секция [LOG]

DIR

Программа автоматически не удаляет файлы логов, что может привести к переполнению диска. Оператор должен периодически просматривать файлы протокола работы программы для выявления возможных сбоев и удалять старые файлы по мере необходимости.

Приложение 2. Описание утилит CreateFile и NewRnrtsntIni.

- Утилита NewRnrtsntIni приводит файл настроек Rnrtsnt.Ini к виду, необходимому для работы текущей версии программы (добавляет в секцию GROUP# поля, указывающие файл, в который будет записываться информация по заданным в этой секции каналам). Программа должна запускаться из того же каталога, в котором расположен  файл настроек (Rnrtsnt.Ini).

- Утилита CreateFile создает монофайлы на диске, которые будут заполняться полученными данными. Программа должна находиться в одном каталоге с файлом настроек Rnrtsnt.Ini (файл настроек должен быть приведен к необходимому для работы текущей версии программы виду при помощи утилиты NewRnrtsntIni).

Принцип работы:

- из секции SYSTEM берется параметр GROUPS,

- из секций GROUP# берутся имена файлов (параметр FILE_%),

- по пути на базовый каталог данных (указанному в командной строке или в файлах настройки в секции DATA - параметр DIR) создаются файлы, имеющие размер, указанный в секциях GROUP# (параметр SIZEMB). При создании файлы заполняются значением 0xAA55.

Приложение 3. Описание форматов файла протокола и файла с данными

Файл потокола :

Дата и время события #сообщение об ошибки или информация о работе rnrtsnt#

Пример:

11:17:15 16.03.2006  #[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SITECHAN'.#

Примечание: если rnrtsnt работает более одного дня, то в начале файла выводится сообщение о том в какой момент времени началась работы

Пример:

00:00:05 16.03.2006  #RNRTSNT is working since 15:19:21 14.03.2006#

Сообщения в файле протокола :

#RNRTSNT started...# – запущена утилита RnrtsNt,

#RNRTSNT stopped...# – остановлена утилита RnrtsNt,

#Connected to database. ODBC: Wsg_access  USER: wsg# – удалось подключиться к базе данных (имя источника данных: Wsg_access, пользователь: wsg),

#Catalog with data: u:\DATA# – путь на каталог с данными,

#Number of channels: 4# – число каналов,

#Connected to server: fsuhub1_int# – подключение к серверу (имя сервера: fsuhub1_int),

#RNRTSNT is working since 15:13:09 29.03.2006# – момент времени, в который началась работа утилиты RnrtsNt,

#Deleted file 'u:\DATA\KIV\03\30032006-033726-BHE00.KIV'# – имя удаленного файла,

#Connection closed# – соединение с сервером прервано,

#File open error 'u:/DATA/KIV/KIV_BHZ00.DAT'# – не удалось открыть файл,

#File create error 'u:/DATA/KIV/KIV_BHZ00.DAT'# – не удалось создать файл,

#Not Found. Station: KIV  Channel: BHZ00# – канал BHZ00 для станции KIV не найден базе данных (таблица SITECHAN),

#File created (KIV_BHZ00.DAT)# – создан файл (KIV_BHZ00.DAT).

Файл с данными :

Первые 512 байт зарезервированы под заголовок, далее идут полученные данные.

Формат заголовка :

[версия системы WSG]

Data offset=смещение по файлу, в байтах

Start time=время начала записи

Start date=дата начала записи

Time duration=длительность записи

Data Type=тип данных

SpS=SpS

Gain=Gain

Station=код станции

Channels="код канала"

Пример заголовка :

[WSG5.x]

Data offset=512

Start time=08 11 08

Start date=15 03 2006

Time duration=01 23:51:23

Data Type=FLOAT

SpS=20.00

Gain=1

Station=TIXI

Channels="BHZ"