ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИВЯЗКА НА МЕСТНОСТИ С ПОМОЩЬЮ GPS.

# СЕЙСМОСТАНЦИЯ «____________________»

Тип прибора для измерения координат:___________________________

1.Выбирается место вблизи станции с максимально большим углом свободного пространства.

2.Прибор устанавливается неподвижно и производятся циклы измерений с интервалом между измерениями от 30 минут и более.

3. Определяется направление из точки измерения на место установки датчиков.

4. С помощью рулетки измеряется расстояние от точки измерения до места установки датчиков.

5. Вычисляются усредненные результаты измерений.

6. Усредненные значения корректируются за расстояние и направление на место установки датчиков.

7. Полученные значения координат округляются до величин соответствующей погрешности определения координат 30метров.

|  | Дата и время цикла измерения | Широта | Долгота | Высота | № спутников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дд.мм.гггг. чч.мм | гг0мм′сс,с″ | ггг0мм′сс,с″ | nnnn m | №,№,№,№,№,№ |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | Средние значения |  |  |  |  |

Расстояние от места измерения до места установки датчиков_____________

Направление от точки измерения на точку установки датчиков _____________

Округленные значения координат: Широта_____________________

Долгота_____________________

Высота над уровнем моря______

Дата

Ответственный за производство измерений:______________________________

(должность)

________________________________											(фио)